## Eingabe Ergebnisbericht
Förderprojekt Energieberatung
Haus und Grund
Schleswig-Holstein
Sie wurden beraten von:
Datum
Name Eigentümer:in
Energieberatungsteam Haus & Grund Schleswig-Holstein
Tel.: 0431 6006 6009
E-Mail: energieberatung@hausundgrund.sh
Post: Stresemannplatz 4, 24103 Kiel
Allgemeine Daten |  | Anleitung für Energieberater:in
Hier finden Sie allgemeine Daten zu Ihrem Haus und freiwillige Angaben zu Ihnen als Eigentümer:in und den Bewohner:innen des Hauses. Die freiwilligen Angaben werden für statistische Auswertungen verwendet und haben keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Energieberatung. |  | Allgemeine Hinweise: Die gelb hinterlegten Felder stellen Pflichtfelder dar. Hellgrau hinterlegte Felder sollen ebenfalls ausgefüllt werden, um den Gebäudebestand genauer abzubilden, stellen aber keine Pflichtfelder dar. Sowohl gelbe als auch hellgraue Felder färben sich nach dem Ausfüllen automatisch grün. Die blauen Informationskästen enthalten Hinweise zum jeweiligen Abschnitt. Diese dienen vor allem der Information der Hauseigentümer:innen, enthalten aber auch Informationen zu Annahmen oder im Hintergrund stattfindenden Berechnungen, die auch für Sie als Energieberater:innen relevant sind und nicht noch einmal an anderer Stelle vermerkt sind. Am Ende jedes Abschnitts finden Sie ein grau hinterlegtes Textfeld, in dem Sie Anmerkungen eintragen können, z.B. zu Besonderheiten, getroffenen Annahmen oder sonstigen aus Ihrer Sicht für die Dokumentation relevanten Punkten. Grundsätzlich ist das gesamte Gebäude zu erfassen und zu analysieren. Wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, erscheint am Ende des Dokuments ein Unterschriftsfeld, welches auch digital unterzeichnet werden kann.
Ort
Postleitzahl
Straße
Hausnummer
Gebäudetyp
Einbausituation
Anzahl Wohneinheiten
Gebäudebaujahr
Anzahl Vollgeschosse (nach LBO SH) |  | Bitte nach LBO SH § 2 Abs. 6 und 7 ermitteln.
Zusätzl. Keller vorhanden und beheizbar?
Zusätzl. Dachgeschoss vorhanden und beheizbar?
Denkmalschutz
Beheizte Nettogrundfläche [m²]
Alter Eigentümer:in |  | Alter der/des ältesten Eigentümer:in (nicht Bewohner:in!). Angabe wird für statistische Auswertung verwendet.
Anzahl Bewohner:innen
Gebäudeenergieverbrauch
Hier finden Sie Angaben zum Energieverbrauch in Ihrem Haus für Strom (i.d.R. Haushaltsstrom und Allgemeinstrom) und Wärme (i.d.R. Heizung und Warmwasserbereitung) sowie Angaben zu daraus resultierenden CO2-Emissisonen und eine Einordnung des Wärmeverbrauchs anhand typischer Vergleichswerte. Diese Angaben beruhen auf Energieverbrauchsdaten, die Ihnen als Hauseigentümer:in i.d.R. in Form von Rechnungen vorliegen und die Sie Ihrer / Ihrem Energieberater:in zur Verfügung stellen. In der Regel sollten diese für drei aufeinanderfolgende Jahre angegeben werden. Liegen keine Energieverbrauchsdaten vor, müssen keine Angaben gemacht werden. Es können in diesem Fall aber auch keine Berechnungen erfolgen.
Liegen Verbrauchsdaten vor?
Stromverbrauch (Endenergie) [kWh/a]
2023
2024
2025
Mittelwert Stromverbrauch [kWh/a]
Kennwert Stromverbrauch [kWh/(m²a)] |  | Kennwert Stromverbrauch pro Quadratmeter beheizter Nettogrundfläche [kWh/m²a]
CO2-Emissionen aus Stromverbrauch [t CO2 Äq.]
Wärmeverbrauch (Endenergie) [kWh/a]
2023
2024
2025
Mittelwert Wärmeverbrauch [kWh/a]
Kennwert Wärmeverbrauch pro Quadratmeter beheizter Nettogrundfläche [kWh/m²a]
typischer Kennwert eines Hauses ähnlichen Alters |  | https://www.npro.energy/main/de/load-profiles/heat-load-and-demand
CO2-Emissionen aus Wärmeverbrauch [t CO2 Äq.]
Anmerkungen zu allgemeinen Daten und Energieverbrauchsdaten (max. 500 Zeichen)
Zusammenfassung Sanierungsempfehlungen
Hier finden Sie eine Zusammenfassung relevanter Informationen und Empfehlungen für die energetische Sanierung Ihres Hauses. Die Angaben zum zeitlichen Horizont für die Umsetzung von Maßnahmen können Sie wie folgt einordnen: - kurzfristig, Umsetzung in < 2 Jahren: bei dringenden Instandsetzungsbedarfen oder bei geringinvestiven Maßnahmen (z.B. Optimierung Betrieb der Heizungsanlage) - mittelfristig, Umsetzung in 3-5 Jahren: bei hohem Potenzial für Energieeinsparung oder notwendigen Maßnahmen vor Umstellung auf Wärmepumpe - langfristig, Ende der Nutzungsdauer des Bauteils wird in den nächsten 10 Jahren erreicht oder bei Instandsetzungsbedarf: Sanierung inkl. energetischer Optimierung Hinweise zur sinnvollen Kopplung mehrerer Maßnahmen und zu möglicher Förderung finden Sie im Feld "Anmerkungen". Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr/e Energieberater:in gerne zur Verfügung. |  | Generelles: - Auswahl "Sonstiges" -> in Anmerkungen näher erläutern
Bauteilsanierung
Dachtyp 1 | 0
Dachtyp 2 | 0
oberste Geschossdecke | 0
Außenwandtyp 1 | 0
Außenwandtyp 2 | 0
Außenfenstertyp 1 | 0
Außenfenstertyp 2 | 0
Außenfenstertyp 3 | 0
Dachflächenfenster | 0
Kellerdecke oder Bodenplatte 1 | 0
Kellerdecke oder Bodenplatte 2 | 0
Haustür | 0
Heizlastberechnung
Berechnungsmethode
Ergebnis Heizlastberechnung
Anzahl der Räume in denen bei 55°C VL voraussichtlich Heizkörper getauscht werden müssen. (Details siehe Blatt "Eingabe Heizkörpercheck")
Anlagentechnik
Der Ersatz des aktuellen Wärmeerzeugers wird ab diesem Jahr empfohlen:
Die Beheizung mittels Wärmepumpe
Die Installation von (weiteren) PV-Modulen
Weitere Hinweise
Anmerkungen Sanierungsempfehlungen (max. 500 Zeichen) |  | Bitte hier Hinweise für sinnvolle Kopplung von Maßnahmen und zu möglicher Förderung eintragen.
Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gaskessel beim Heizungstausch
Hier finden Sie einen Vergleich zwischen einer Wärmepumpe und einem Gaskessel, der CO2-Emissionen sowie Investitions- und Energiekosten gegenüberstellt und aufzeigt, nach wie vielen Jahren sich die höheren Investitionskosten für eine Wärmepumpe durch die geringeren Energiekosten im Betrieb amortisiert haben werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass der aktuelle Wärmeerzeuger aufgrund seines Alters oder eines Defektes ersetzt wird. Die Energiekosten und CO2-Emissionen werden anhand Ihres aktuellen Verbrauchs, also unabhängig von empfohlenen Sanierungsmaßnahmen, ermittelt. Dabei wird im Falle der Wärmepumpe eine Vorlauftemperatur von 55°C und eine Jahresarbeitszahl von 3,3 (mit Warmwasserbereitung) bzw. 3,5 (ohne Warmwasserbereitung) angesetzt. HINWEIS zu Energiepreisen: Für die Energiepreise werden aktuelle typische Werte angesetzt, für die Wärmepumpe ein Wärmepumpen-Stromtarif, für den Gaskessel ein Erdgas-Tarif[FS1.1]. Der Gaskessel bringt allerdings künftig ein hohes Kostenrisiko mit sich, da der CO2-Preis und die Netzentgelte absehbar deutlich steigen werden, ebenso der Preis für anteilig beigemischtes Biomethan. Bei der Wärmepumpe hingegen ergeben sich zusätzliche Kosteneinsparpotentiale, wenn für deren Betrieb Strom aus einer eigenen PV-Anlage genutzt wird. Beide Aspekte werden im dargestellten Vergleich nicht einberechnet und würden die Amortisationszeit der Wärmepumpe noch einmal verkürzen. Was ist eine Wärmepumpe? Die Wärmepumpe nutzt Wärme auf niedrigem Temperaturniveau aus der Umwelt (z. B. Außenluft, Erde oder Grundwasser) und bringt diese mit Hilfe eines stromgetriebenen Kompressors auf ein Temperaturniveau, das zum Heizen und ggf. auch die Warmwasserbereitung ausreicht. Je höher das in der Heizungsanlage benötigte Temperaturniveau ist, desto mehr Strom benötigt die Wärmepumpe dafür. Was ist eine Jahresarbeitszahl (JAZ)? Die Jahresarbeitszahl beschreibt das Verhältnis der von der Wärmepumpe in einem Jahr erzeugten Wärmemenge zur dafür von der Wärmepumpe benötigten Strommenge. Je höher die Jahresarbeitszahl ist, desto weniger Strom muss also für die Wärmeerzeugung eingesetzt werden. |  | Hinweis zur Ergebnisdarstellung: Die Berechnungsergebnisse in diesem Abschnitt werden erst dann korrekt angezeigt, wenn die Pflichtfelder in anderen Abschnitten ausgefüllt wurden.
Annahmen
Wärmeverbrauch (Endenergie) [kWh/a]
Gebäudeheizlast [kW] | 0
JAZ (55°C VL) |  | Bei zentraler Trinkwarmwasseraufbereitung JAZ=3,0 ansonsten JAZ 3,5.
Energiepreis Gaskessel [ct/kWh] | 12.8639
CO2-Faktor Gaskessel [g/kWh] | 240 | Quelle: GEG (außer Strom: IINAS)
Energiepreis Wärmepumpe (Strom) [ct/kWh] | 25.9
CO2-Faktor Wärmepumpe (Strom) [g/kWh] | 232.125 | Quelle: GEG (außer Strom: IINAS)
Vergleichstabelle
Wärmeverbrauch (Endenergie) [kWh/a]
Gaskessel (Brennwertkessel)
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Energiekosten [€/a]
Gaskessel (Brennwertkessel) |  | Energiepreis 13 ct/kWh
Wärmepumpe
CO2-Emissionen [kg/a]
Gaskessel (Brennwertkessel)
Wärmepumpe
Investitionskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe | 0 | Kostengrundlage: ARGE
Amortisationszeit bei Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe anstatt einem Gaskessel |  | Es werden keine Preissteigerungen einberechnet. Berechnung nur möglich, wenn Wärmeverbrauchsdaten vorliegen.
Amortisationszeit bei Inanspruchnahme von Fördermittelzuschüssen* |  | Zuschuss gemäß KfW 458 unter Annahme, dass die Investitionskosten vollständig förderfähig sind (30.000€ je WE), Geschwindigkeitsbonus in Abhängigkeit des Alters der Heizungsanlage berechnet wird und kein Einkommensbonus gewährt wird.
*Zuschuss gemäß KfW 458 unter Annahme, dass die Investitionskosten vollständig förderfähig sind und kein Einkommensbonus gewährt wird.
Optimierungspotentiale (geringinvestive Maßnahmen)
Hier finden Sie Empfehlungen zu Maßnahmen, die i.d.R. mit geringen Investitionen umgesetzt werden können und trotzdem helfen, Energie einzusparen. Zudem werden die aufgeführten Maßnahmen von BAFA und KfW im Rahmen von Einzelmaßnahmen bezuschusst oder können bei einer Effizienzhausmaßnahme mitgefördert werden. Was ist ein hydraulischer Abgleich? Beim hydraulischen Abgleich wird die Heizungsanlage so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Das spart Energie und steigert den Komfort.
Hydraulischen Abgleich durchführen
Erneuerung der Umwälzpumpe
Dämmung Rohrleitungen in unbeheizten Räumen
Erneuerung Heizkörper / Einbau Flächenheizung
Optimierung Spreizung VL / RL
Optimierung Pumpenleistung
Einbau digitaler Systeme zur Betriebs- und Verbrauchsoptimierung (Efficiency Smart Home) |  | Maßnahmen zur Betriebsoptimierung durch elektronische Systeme mit dem Ziel der Verbesserung der Energieeffizienz bzw. der Netzdienlichkeit der technischen Anlagen in einem Gebäude (Heizung, Trinkwarmwasserbereitung, Lüftungs-/Klimatechnik, Beleuchtung etc.).
Anmerkungen Vergleich mit Wärmepumpe und Optimierungspotentiale (max. 500 Zeichen)
Bauteile der Gebäudehülle |  | Anwendungshinweise: - Falls Gebäude im Umbau: neue Werte eintragen Möglichkeiten der U-Wert-Ermittlung: 1. Bauteilaufbau bekannt - Berechnung durchführen 2. Bauteilaufbau unbekannt - Bauteil gemäß DIN12831 einordnen 3. Bauteil nachträglich gedämmt: Abschätzung unter Zuhilfenahme der hier eingefügten Informationen vornehmen Im Bereich der Bauteilsanierung ist es möglich u.a. Informationen zu mehreren Fenstertypen oder Wandtypen einzugeben. Hier sind mehrere Typen auszufüllen, wenn der Bauteilaufbau unterschiedlich ist und sich auch im U-Wert zeigt. Falls der Aufbau aller Außenwände gleich ist, aber in einer Himmelsrichtung bspw. ein Schaden vorliegt, kann dies in den Bemerkungen ergänzt werden.
- Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die beheizte Räume von allem anderen (z. B. Außenluft, unbeheizten Räumen) trennen. - Was ist ein U-Wert? Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist eine Kennzahl, die angibt, wie gut z. B. Bauteile Wärme leiten. Je höher die Zahl, desto größer der Wärmeverlust durch das Bauteil. - Die Bauteile Kellerwand & Bodenplatte werden standardmäßig nicht bewertet, da häufig nur kostenintensive Sanierungen möglich sind. Bei Bedarf vermerkt Ihr/e Energieberater:in Empfehlungen hierzu in den Anmerkungen. - Vereinfachend werden alle Bauteile mit einer Sanierungsampel eingestuft, um mögliche Optimierungspotentiale aufzuzeigen. Falls genauere Daten zu Ihren Bauteilen vorliegen, kann Ihr/e Energieberater:in exakte U-Werte je Bauteil angeben.
Dach - Typ 1 | Hier Ort des Bauteils eingeben
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Dach - Typ 2 | Hier Ort des Bauteils eingeben | Text in Zelle links überschreiben oder löschen
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Oberste Geschossdecke
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Außenwand - Typ 1 | Hier Ort des Bauteils eingeben | Text in Zelle links überschreiben oder löschen
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Außenwand - Typ 2 | Hier Ort des Bauteils eingeben | Text in Zelle links überschreiben oder löschen
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Außenfenster - Typ 1 | Hier Ort des Bauteils eingeben | Text in Zelle links überschreiben oder löschen
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Außenfenster - Typ 2 | Hier Ort des Bauteils eingeben | Text in Zelle links überschreiben oder löschen
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Außenfenster - Typ 3 | Hier Ort des Bauteils eingeben | Text in Zelle links überschreiben oder löschen
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Dachflächenfenster
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Kellerdecke oder Bodenplatte - Typ 1 | Hier Ort des Bauteils eingeben | Text in Zelle links überschreiben oder löschen
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Kellerdecke oder Bodenplatte - Typ 2 | Hier Ort des Bauteils eingeben | Text in Zelle links überschreiben oder löschen
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Haustür
Instandsetzung notwendig?
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung
Bauteilfläche |  | Bitte als Summe der Einzelflächen des Bauteiltyps aus HLB angeben (mit Innenmaßen) - zur statistischen Auswertung
U-Wert Angabe Energieberater:in
Sanierungsampel
Energetische Sanierung wird empfohlen |  | Empfehlung: falls Sanierungsampel rot oder falls Instandsetzung notwendig; keine Empfehlung: falls Sanierungsampel grün oder nicht Teil der energetischen Hülle oder Sanierung nicht machbar ist (z.B. wirtschaftlich nicht vertretbar); qualifizierte Einschätzung, ob Empfehlung sinnvoll ist falls Bauteil orange oder gelb bewertet wird
Anmerkungen zur Gebäudehülle (max. 500 Zeichen)
Anlagentechnik
Die nachfolgende Übersicht zeigt Ihnen den aktuellen Stand Ihrer Gebäudetechnik auf.
Energieträger
Wenn Fernwärme, CO2-Faktor [g/kWh]:
Erzeugerart
Wenn "Sonstiges", bitte ausfüllen:
Baujahr Wärmeerzeuger
Läuft die Heizung zuverlässig?
Art der Heizung (dezentral/zentral)
Nennleistung Wärmeerzeuger
Heizrohrsystem
Wärmeübergabe
max. Vorlauftemperatur
Volumen Heizungspufferspeicher
Art der Trinkwarmwasseraufbereitung
Volumen TWW-Speicher
Zusatzheizung vorhanden?
Solarthermie
Kaminofen
Sonstiges
Art der Lüftung |  | Abluftsysteme in Bädern können hier vernachlässigt werden.
Kühlung vorhanden?
PV-Anlage installiert?
Bereits installierte Leistung [kWp]
(verbleibendes) Potential [kWp]
Stromspeicher vorhanden?
Kapazität Stromspeicher [kWh]
Ladepunkt für E-Fahrzeug vorhanden?
Leistung E-Ladepunkt
Ist ein Smart Meter verbaut?
Falls ja, ist eine Steuerbox verbaut?
Anschluss Wärmenetz möglich/vorhanden? |  | Für den möglichen Anschluss an ein Fern- oder Nahwärmenetz reicht das Wissen der Eigentümer aus, es muss keine weitere Recherche betrieben werden.
Anschluss Gasnetz möglich/vorhanden? |  | Für den möglichen Anschluss ans Gasnetz reicht das Wissen der Eigentümer aus, es muss keine weitere Recherche betrieben werden.
Anmerkungen zur Anlagentechnik (max. 500 Zeichen)
Zusammenfassung Heizkörpercheck
Hier finden Sie eine Zusammenfassung relevanter Daten aus der Heizlastberechnung und dem Heizkörpercheck. Was ist eine Heizlastberechnung? Eine Heizlastberechnung ermittelt die notwendige Heizleistung des Wärmeerzeugers am kältesten Tag im Jahr, um sicherzustellen, dass Ihr Gebäude mit der vorgesehenen Vorlauftemperatur ausreichend beheizt werden kann. Als maximale Vorlauftemperatur für den effizienten Betrieb von Wärmepumpen werden 55°C empfohlen. Der Betrieb von Wärmepumpen ist auch mit höheren maximalen Vorlauftemperaturen von etwa bis zu 70°C möglich, jedoch dann mit deutlich höherem Stromverbrauch und damit auch Stromkosten. Falls der Heizkörpercheck ergibt, dass Ihre Heizkörper bei einer Vorlauftemperatur von 55°C Ihr Gebäude an sehr kalten Tagen nicht ausreichend beheizen können, gibt es verschiedene Optionen: - Ein Heizkörperaustausch ist vergleichsweise günstig und ermöglicht einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe - Infrarot-Heizkörper o.ä. können eine Direktheizung über Strom für einzelne unterversorgte Räume ermöglichen, z.B. in Bädern - Die Sanierung von Bauteilen (z.B. Außenwand) reduziert Ihre Gebäudeheizlast und ist wirtschaftlich sinnvoll, falls sowieso Instandsetzungen anstehen Der Heizkörpercheck dient nur einer ersten Einschätzung und zur Orientierung - ein/e Fachplaner:in oder Heizungsbauer:in muss zusätzlich eine Berechnung für die korrekte Dimensionierung der neuen Heizkörper und ggf. auch der Einstellungen im Rohrsystem vornehmen. |  | U-Werte in Heizlastberechnung und Angaben im Bericht bitte abgleichen. Sollte die energetische Sanierung einzelner Bauteile unabhängig von der Energieberatung von der/dem Hauseigentümer:in schon kurz vor der Umsetzung stehen, dann die U-Werte so angeben, als ob die Maßnahme schon umgesetzt worden wären und dies im Textfeld für Anmerkungen im Abschnitt "Bauteile Gebäudehülle" vermerken. Eintragung Ergebnisse in Tabellenblatt "Eingabe Heizkörpercheck", Darstellung der Ergebnisse erfolgt automatisch; Ermittlung Heizkörperleistung je Raum z.B. mithilfe von https://www.waermepumpe.de/werkzeuge/heizkoerperrechner/
Wurde eine Heizlastberechnung vorgenommen? |  | wenn HLB vorliegt: Werte übertragen
Begründung warum keine Heizlastberechnung vorgenommen wurde.
Gebäudeheizlast [kW] |  | Wenn HLB vorliegt: berechnete Gebäudeheizlast eintragen
Spez. Gebäudeheizlast [W/m²] |  | Heizlast geteilt durch Wohnfläche
Anzahl der Räume in denen bei 55°C VL voraussichtlich Heizkörper getauscht werden müssen. (Siehe Heizkörpercheck)
Ergebnis Heizkörpercheck
Der/Die Energeberater:in hatte keinen Einfluss auf die in diesem Bericht getroffenen Annahmen. Der Bericht stellt keine Fachplanung dar, sondern eine Einschätzung und Berechnung auf Basis von Standardwerten.
Es wurden noch nicht alle Pflichtfelder bearbeitet. |  | wenn alle Pflichtfelder (gelbe Zellen) ausgefüllt sind, verschwindet der Text und Datum- + Unterschrift-Feld erscheint

## Eingabe Heizkörpercheck
Anzahl Räume |  | 0
Beheizte Fläche |  | 0
Hinweise: - Aufgrund der Vernachlässigung der Luftdurchlässigkeit, können Unterschiede zwischen der Gebäudeheizlast nach Heizlastberechnung und der Summe der Raumheizlasten auftreten. - Def. "ähnliche Räume": Räume, die die gleichen opaken und transparenten Hüllflächen, Bauteilaufbauten in der Außenhülle, Grundfläche und Übergabesysteme haben. - Bei einer Flächenheizung ist der Raum bereits niedertemperaturfähig.
| Raumname | Angesetzte Raum-temperatur | Fläche [m²] | Anzahl (sehr ähnliche Räume in Gebäude) | Raum-heizlast [W] | häufigster HK-Typ im jeweiligen Raum | Gesamt-Raum-Normheiz-leistung bei 75/65 °C (VL/RL) [W] | Gesamt-Raumheiz-leistung bei 55/45°C (VL/RL) [W] | Deck-ungs-anteil 75°C [%] | Deck-ungs-anteil 55°C [%]
Raum 1
Raum 2
Raum 3
Raum 4
Raum 5
Raum 6
Raum 7
Raum 8
Raum 9
Raum 10
Raum 11
Raum 12
Raum 13
Raum 14
Raum 15
Raum 16
Raum 17
Raum 18
Raum 19
Raum 20
Raum 21
Raum 22
Raum 23
Raum 24
Raum 25
Raum 26
Raum 27
Raum 28
Raum 29
Raum 30
Raum 31
Raum 32
Raum 33
Raum 34
Raum 35
Raum 36
Raum 37
Raum 38
Raum 39
Raum 40
Raum 41
Raum 42
Raum 43
Raum 44
Raum 45
Raum 46
Raum 47

## Dropdown (hidden)
|  | Gebäudeart | Bauweise | Alter_Eigentümer:innen | Verbrauchsdaten | Instandsetzung | Bauteile | Ampel | Energieträger | Wärmeerzeuger | Heizungsart | Trinkwarmwasseraufbereitung | Heizrohrsystem | Wärmeübergabe | Solarthermie | Lüftung | PV Anlage | Ausrichtung | Ladepunkte | Nutzung Räume | Optimierungspotentiale LED | Optimierungspotentiale | Durchführung HLB | HK Typ
Ja | Ja | Einfamilienhaus | freistehend | 18-30 | Ja | nein | ja, kurzfristig (< 2 Jahre) | grün | Strom | Brennwertkessel | dezentral | zentral über Heizung | Einrohrsystem | Heizkörper | Ja, zur Heizungsunterstützung | Fensterlüftung | Ja | Ost/West | 11 kW | 20°C | Ja, kurzfristig < 2 Jahre | Ja, kurzfristig < 2 Jahre | Ja | Flachheizkörper profiliert
Nein | Nein | Zweifamilienhaus (auch Doppelhaus, Haus mit Einliegerwohnung) | einseitig angebaut | 31-40 | Nein | ja, kurzfristig | ja, mittelfristig (in 3-5 Jahren) | gelb | Erdgas | Niedertemperaturkessel | zentral | dezentral über Strom | Zweirohrsystem | Flächenheizung | Ja, zur Trinkwarmwasserbereitung | Fenster + Abluftanlage | Ja, kann noch erweitert werden | Nord/Süd | 22 kW | 20°C | Nein (Begründung siehe Anmerkung) | Ja, im Zuge der Umrüstung der Wärmeversorgung in 3-5 Jahren | Nein, der Eigentümer hat sich gegen eine Berechnung entschieden. | Flachheizkörper glattwandig
Nicht vorhanden | Teilflächen | Mehrfamilienhaus | beidseitig angebaut | 41-50 | Teilweise | ja, mittelfristig | ja, langfristig (< 10 Jahre) | orange | Heizöl | Standard-Heizkessel |  | dezentral über Gas |  | überwiegend Heizkörper, vereinzelt Flächenheizung | Nein | RLT | Nein, nicht möglich | Flachdach | Sonstiges | 24°C |  | Nein (Begründung siehe Anmerkung) |  | Flächenheizung
|  | Sonstiges |  | 51-60 |  |  | nein, kein Instandsetzungsbedarf und keine energetischen Vorteile | rot | Pellets | Luft-Wasser-Wärmepumpe |  | Sonstiges |  | überwiegend Flächenheizung, vereinzelt Heizkörper |  | RLT mit WRG | Nein, aber möglich | Trapezdach (N/S/O/W) |  | 15°C |  |  |  | Gussradiator
Ja |  |  |  | 61-70 |  |  | nein, nicht empfehlenswert - siehe Anmerkung unten | nicht Teil der thermischen Gebäudehülle | Holz | Sole-Wasser-Wärmepumpe |  |  |  | Sonstiges | [9 empty] | Stahlrohrradiator
Nein |  |  |  | 71-80 |  |  | nicht Teil der thermischen Gebäudehülle |  | Fernwärme | Sonstige Wärmepumpen | [13 empty] | Stahlradiator
Nicht bekannt |  |  |  | >80 |  |  | nicht vorhanden |  | Nahwärme | Nachtspeicherofen | [13 empty] | Sonstige
[9 empty] | Sonstiges | Gasetagenheizungen
Sonstiges
aussortiert:
Defaulttext, wenn nicht alles ausgefüllt ist |  | Hier Ort des Bauteils eingeben | [20 empty] | Nein, die Immobilie befindet sich im Umbau (energetische Sanierung).
Es wurden noch nicht alle Pflichtfelder bearbeitet. | [22 empty] | Nein, die Immobilie soll an Fernwärme angeschlossen werden.
Datum |  | Für Gebäude mit Wärmepumpen liegen keine Vergleichdaten vor. | [20 empty] | Nein, es liegt ein hydraulischer Abgleich vor.
Unterschrift Energieberater:in | [22 empty] | Nein, verfügt bereits über eine Wärmepumpe.
Nein, es liegt bereits eine Heizlastberechnung vor.
noch nicht bearbeitete Zellen: | 87
1
2
4
9
1
7
6
1
1
6
1
6
1
1
1
6
1
6
1
1
9
2
3
2
1
1
2
1
1
3
Ergebnis-Formulierungen
Heizlastberechnung | Die Niedertemperatur-Fähigkeit wird wahrscheinlich nicht erreicht, ggf. ist eine Beheizung bereits jetzt mit Wärmepumen möglich, wenn höhere Stromkosten in Kauf genommen werden. Es wird der Austausch von Heizkörpern für einen effizienten Betrieb empfohlen.
Die Niedertemperatur-Fähigkeit wird wahrscheinlich erreicht, eine zeitnahe Umrüstung auf Wärmepumpen wird empfohlen.
Energiekosten |  |  | vorher:
Strom | 0.259 |  | 0.3 | HuG Vorlage
Erdgas | 0.13 |  | 0.12 | HuG Vorlage
Heizöl | 0.12 |  | 0.11 | HuG Vorlage
Pellets | 0.058 |  | 0.01
Holz | 0.04 |  | 0.01
Fernwärme | 0.136 |  | 0.19 | Wärmenetzbericht von Landesministerium von sf
Nahwärme | 0.15747 |  | 0.22 | Wärmenetzbericht von Landesministerium von sf
Sonstiges | 0.12864 |  | 0.13714
Emissionen | GEG + iinas |  | HuG (ohne Vorketten) - mit ChatGPT…
Strom | 232.125 | g/kWh | 366
Erdgas | 240 | g/kWh | 201
Heizöl | 310 | g/kWh | 266
Pellets | 20 | g/kWh
Holz | 20 | g/kWh
Fernwärme | 180 | g/kWh
Nahwärme | 180 | g/kWh
Sonstiges | 169 | g/kWh
Alternativen Strom-Faktoren - iinas-Studien | 2023 | 2024
2025 | 318.75 | 133.5
2030 | 261 | 113
2035 | 203.25 | 92.5
2040 | 145.5 | 72
2045 | 87.75 | 51.5
2050 | 30 | 31
232.125
Erzeugeraufwandszahlen | ohne Trinkwarmwasser |  | Mit Trinkwarmwasser
Brennwertkessel | 1.1
Niedertemperaturkessel | 1.15
Standard-Heizkessel | 1.46
Luft-Wasser-Wärmepumpe | 0.35 | mit 55°C VL | 0.3
Sole-Wasser-Wärmepumpe | 0.28169 | mit 55°C VL
Sonstige Wärmepumpen | 0.31585
Nachtspeicherofen | 1
Sonstiges | 0.80822
U-Werte
Sanierungsstand Gebäudehülle |  | ungefähre Dämmstärke | Abschätzung Fenstertyp
grün | Neubau / Bauteil ungefähr nach GEG-Standard | >12 cm | Zweifach-Wärmeschutz-Verglasung oder besser
gelb | Bauteil saniert, aber kein GEG-Standard | 6-12 cm | Zweifach-Isolier-Verglasung
orange | Bauteil minimal saniert | 1-6 cm | Zweifach-Verglasung
rot | Bauteil ohne Dämmung | 0 cm | Einfach-Verglasung
Einschätzung U-Werte anhand Ampelbewertung
U-Werte [W/(m²K)] | Dach | Obere Geschossdecke | Außenwand | Fenster | Kellerdecke | Haustür
Grün (angelehnt an GEG + Förderung) | ≤ 0,20 | ≤ 0,24 | ≤ 0,24 | ≤ 1,1 | ≤ 0,35 | ≤ 1,80
Gelb (≤ WSchV 95) | 0,25-0,30 | 0,25-0,30 | 0,29-0,50 | 1,1-1,80 | 0,36-0,50 | 1,80-2,50
Orange (≤ WSchV 77) | 0,31-0,45 | 0,31-0,45 | 0,51-0,80 | 1,81-3,00 | 0,51-0,80 | 2,51-3,00
Rot (außer falls gedämmt) | > 0,45 | > 0,45 | > 0,80 | > 3,00 | > 0,80 | > 3,00
U-Werte | DA | ob. GD | AW | AF | KD | Haustür
grün | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 1.1 | 0.35 | 1.8
gelb | 0.275 | 0.275 | 0.4 | 1.5 | 0.45 | 2.15
orange | 0.375 | 0.375 | 0.65 | 2.4 | 0.65 | 2.75
rot | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 3
Energiebedarfe | vor | Einfamilienhaus | Zweifamilienhaus (Doppelhaus, EFH mit Einliegerwohnung) | Mehrfamilienhaus | Sonstiges |  | Quelle: | https://www.npro.energy/main/de/load-profiles/heat-load-and-demand
Vor 1918 | 1918 | 250 | 250 | 180 | 180
1919 - 1948 | 1948 | 194 | 194 | 193 | 193
1949 - 1957 | 1957 | 223 | 223 | 211 | 211
1958 - 1968 | 1968 | 198 | 198 | 168 | 168
1969 - 1978 | 1978 | 182 | 182 | 139 | 139
1979 - 1983 | 1983 | 160 | 160 | 124 | 124
1984 - 1994 | 1994 | 135 | 135 | 116 | 116
1995 - 2001 | 2001 | 101 | 101 | 98 | 98
Nach 2002 | 2026 | 72 | 72 | 65 | 65
KfW 85 |  | 61 | 61 | 55 | 55
KfW 70 |  | 51 | 51 | 45 | 45
KfW 55 |  | 41 | 41 | 35 | 35
KfW 40 |  | 31 | 31 | 25 | 25
Kategorie | Grün | Gelb | Orange | Rot
Dach | 0.2 | 0.3 | 0.45
Oberste Geschossdecke | 0.24 | 0.3 | 0.45
Außenwand | 0.24 | 0.5 | 0.8
Fenster | 1.1 | 1.8 | 3
Kellerdecke / Boden | 0.35 | 0.5 | 0.8
Haustür | 1.8 | 2.5 | 3
Kosten ARGE - Wärmepumpe | m²/Wohnfläche | m²/Wohnfläche | Umrechnungsfaktor
Ein- und Zweifamilienhaus | 356.4 | 396 | 0.9
Mehrfamilienhaus | 169.15 | 199 | 0.85
Kosten ARGE - Gaskessel
Ein- und Zweifamilienhaus | 256.5 | 285 | 0.9
Mehrfamilienhaus | 96.9 | 114 | 0.85
Installation WP | 53460
Kosten Gaskessel | 39825 | 55863
Förderung | 16038
Note on A71: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: QNG 1.2 noch nicht veröffentlich, daher nicht nutzbar!
Note on B81: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG- Emissionen des deutschen Strom- mix im Jahr 2022 sowie Ausblicke auf 2030 und 2050
Note on C81: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Der nichterneuerbare kumulierte Energieverbrauch und THG- Emissionen des deutschen Strom- mix im Jahr 2023 sowie Ausblicke auf 2030 und 2050